## стр.1
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (за IV квартал 2017 года)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[9 empty] | " |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |  | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Замена трансформатора в ТП-152 ТМГ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 |  | 0.1 | - | - | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
2 | Замена трансформатора в ТП-113 ТМГ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 |  | 0.16 | - | - | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
3 | Замена трансформатора в ТП-67 ТМГ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 |  | 0.25 | - | - | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
4 | Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-41 |  | 0.4 | - | - | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
5 | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-5 (2 шт) |  | 0.5 | - | - | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
6 | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-168 |  | 0.25 | - | - | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
4 | Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-55 |  | 0.4 | - | - | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
7 | Замена неизолированного провода на СИП |  | - | - | 1.322 | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
8 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-2 |  | - | - | - | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
9 | Реклоузер ф.236 |  | - | - | - | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
10 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-28) |  | - | - | - | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
11 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-35) |  | - | - | - | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
12 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-45) |  | - | - | - | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
13 | Строительство волоконно-оптических линий связи |  | - | - | 4.7 | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
14 | Оборудование системы телеизмерений |  | - | - | - | 2017 | 2017 | - |  | - |  | - |  | -
15 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 |  | - | - | 1.473 | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
16 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101 |  | - | - | 2.7 | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
17 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до ТП-81 |  | - | - | 0.284 | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
18 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до ТП-81 |  | - | - | 0.284 | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
19 | Трактор ХТЗ-17221-21-30 |  | - | - | - | 2017 | 2017 | - |  | - |  | - |  | -
20 | Шевроле Нива |  | - | - | - | 2017 | 2017 | - |  | - |  | - |  | -
21 | ГАЗ 27057 |  | - | - | - | 2017 | 2017 | - |  | - |  | - |  | -
22 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация) |  | 0.16 | - | - | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
23 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) |  | 0.1 | - | - | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
24 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружнего электроснабжения | ВЛ-10кВ | - | - | 1.67 | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
25 |  | ВЛ-0,4кВ | - | - | 4.17 | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
26 |  | ТП | 0.48 | - | - | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
27 |  | КЛ-10кВ | - | - | 0.097 | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
28 |  | КЛ-0,4кВ | - | - | 0.106 | 2017 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
29 | Навесное оборудование для трактора JCB 3CX-4CX |  | - | - | - | 2017 | 2017 | - |  | - |  | - |  | -
30 | Приобретение лицензионного ПО |  | - | - | - | 2017 | 2017 | - |  | - |  | - |  | -
31 | Приобретение основных средств (оборудование, приборы, инструмент) |  | - | - | - | 2017 | 2017 | - |  | - |  | - |  | -
…