## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа ООО "Электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельствования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего
1 | ООО "Электрические сети"
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.1.1 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. ВЛ-10кВ | G_172117001 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | - | -
1.1.1.1.2 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. ВЛ-0,4кВ | G_172118002 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | - | -
1.1.1.1.3 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. ТП | G_172118003 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | - | -
1.1.1.1.4 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. КЛ-10кВ | G_172118004 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | - | -
1.1.1.1.5 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. КЛ-0,4кВ | G_172118005 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | - | -
1.1.1.1.6 | Строительство электрических сетей в мкр. Ложки г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт | H_172121006 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | - | -
… | …
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ф.403 от ВЛ-10кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л | H_172118007 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | + | - | - | ф.403 | - | - | - | нд | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | подключение к схеме электроснабжения ж/д по ул.Балезина 24-л/2,3,5 | - | -
1.1.1.2.2 | Строительство КТП-400/10/0,4 для ж/д по ул.Балезина, 24-л | H_172118008 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | + | - | - | КТП 400/10/0,4 | - | - | - | нд | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | подключение к схеме электроснабжения ж/д по ул.Балезина 24-л/2,3,5 | - | -
1.1.1.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/2 | H_172118009 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | + | - | - | КЛ-0,4кВ | - | - | - | нд | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | подключение к схеме электроснабжения ж/д по ул.Балезина 24-л/2 | - | -
1.1.1.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/3 | H_172118010 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | + | - | - | КЛ-0,4кВ | - | - | - | нд | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | подключение к схеме электроснабжения ж/д по ул.Балезина 24-л/3 | - | -
1.1.1.2.5 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/5 | H_172118011 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | + | - | - | КЛ-0,4кВ | - | - | - | нд | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | подключение к схеме электроснабжения ж/д по ул.Балезина 24-л/5 | - | -
1.1.1.2.6 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/1 | H_172118012 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | + | - | - | КЛ-0,4кВ | - | - | - | нд | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | подключение к схеме электроснабжения ж/д по ул.Свердлова 25/1 | - | -
1.1.1.2.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/2 | H_172118013 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | + | - | - | КЛ-0,4кВ | - | - | - | нд | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | подключение к схеме электроснабжения ж/д по ул.Свердлова 25/2 | - | -
… | …
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
… | …
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
… | …
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-152. Замена трансформатора ТМГ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172117014 | 2005 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-152 | 0.041 | 2016-12-17 | - | нд | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-113. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,5 | G_172117015 | 1997 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-113 | 0.033 | 2016-12-17 | - | нд | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-67. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172117016 | 1973 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-55 | 0.06 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-41. Замена трансформатора ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 | G_172117017 | 1986 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-57 | 0.12 | 2016-12-17 | - | нд | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-5. Замена трансформаторов ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (2 шт.) | G_172117018 | 1976 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-5 | 0.125 | 2016-12-17 | - | нд | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-168. Замена трансформатора ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172117019 | 2008 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-168 | 0.023 | 2016-12-17 | - | нд | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-6. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4 | G_172118020 | 1977 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-6 | 0.053 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-11. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 63/10/0,5 | G_172118021 | 1976 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-11 | 0.041 | 2016-12-17 | - | нд | 0.1 | 0.063 | 0.1 | 0.063 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-55. Замена трансформатора ТМ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 | G_172118022 | 1991 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-55 | 0.12 | 2016-12-17 | - | нд | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-57. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118023 | 1974 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-57 | 0.028 | 2016-12-17 | - | нд | 0.5 | 0.41 | 0.25 | 0.16 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-23. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 100/10/0,4 | G_172118024 | 1979 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-23 | 0.053 | 2016-12-17 | - | нд | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-116. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118025 | 1972 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-116 | 0.062 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-139. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4 | G_172118026 | 1987 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-139 | 0.058 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-45. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 100/10/0,5 | G_172118027 | 1991 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-45 | 0.038 | 2016-12-17 | - | нд | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-161. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118028 | 1969 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-161 | 0.02 | 2016-12-17 | - | нд | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-59 | G_172118029 | 1976 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-59 | 0.087 | 2016-12-17 | - | нд | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-60 | G_172118030 | 1993 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-60 | 0.141 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП-01049 | G_172118031 | 1975 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-01049 | 0.053 | 2016-12-17 | - | нд | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП-49 | G_172118032 | 1969 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-49 | 0.056 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-15 | G_172118033 | 1978 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-15 | 0.065 | 2016-12-17 | - | нд | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.21 | Реконструкция ТП-22. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119034 | 1974 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-22 | 0.109 | 2016-12-17 | - | нд | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.22 | Реконструкция ТП-13. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 63/10/0,4 | G_172119035 | 1980 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-13 | 0.053 | 2016-12-17 | - | нд | 0.1 | 0.063 | 0.1 | 0.063 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.23 | Реконструкция ТП-30. Замена трансформатора ТМ 315/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119036 | 1976 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-30 | 0.06 | 2016-12-17 | - | нд | 0.315 | 0.25 | 0.315 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.24 | Реконструкция ТП-83. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119037 | 1985 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-83 | 0.094 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.25 | Реконструкция ТП-73. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172119038 | 1998 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-73 | 0.029 | 2016-12-17 | - | нд | 0.16 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.26 | Реконструкция ТП-124. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119039 | 1993 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-124 | 0.047 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.27 | Реконструкция ТП-144. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119040 | 2001 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-144 | 0.055 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.28 | Реконструкция ТП-149. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172119041 | 2005 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-149 | 0.05 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.29 | Реконструкция ТП-84 | G_172119042 | 1988 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-84 | 0.053 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.30 | Реконструкция ТП-138 | G_172119043 | 1982 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-138 | 0.091 | 2016-12-17 | - | нд | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.31 | Реконструкция ТП-125 | G_172119044 | 1977 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-125 | 0.098 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.32 | Реконструкция ТП-42. Замена трансформатора ТМ 320/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120045 | 1980 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-42 | 0.04 | 2016-12-17 | - | нд | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.33 | Реконструкция ТП-61. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120046 | 1970 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-61 | 0.053 | 2016-12-17 | - | нд | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.34 | Реконструкция ТП-90. Замена трансформатора ТМ 180/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172120047 | 2004 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-90 | 0.001 | 2016-12-17 | - | нд | 0.18 | 0.1 | 0.18 | 0.1 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.35 | Реконструкция ТП-102. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172120048 | 2016 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-102 | 0.01 | 2016-12-17 | - | нд | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.36 | Реконструкция ТП-122. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120049 | 2006 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-122 | 0.053 | 2016-12-17 | - | нд | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.37 | Реконструкция ТП-2. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120050 | 1978 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-2 | 0.107 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.38 | Реконструкция ТП-175. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172120051 | 2010 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-175 | 0.028 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.39 | Реконструкция ТП-178. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172120052 | 2010 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-178 | 0.017 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.40 | Реконструкция ТП-32 | G_172120053 | 1978 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-32 | 0.117 | 2016-12-17 | - | нд | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.41 | Реконструкция ТП-18 | G_172120054 | 1997 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-18 | 0.064 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.42 | Реконструкция ТП-99 | G_172120055 | 1978 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-99 | нд | 2016-12-17 | - | нд | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.43 | Реконструкция ТП-106. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172121056 | 1981 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-106 | 0.099 | 2016-12-17 | - | нд | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.44 | Реконструкция ТП-140. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121057 | 2006 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-140 | 0.056 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.45 | Реконструкция ТП-131. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121058 | 1985 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-131 | 0.05 | 2016-12-17 | - | нд | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.46 | Реконструкция ТП-132. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121059 | 1987 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-132 | 0.02 | 2016-12-17 | - | нд | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.47 | Реконструкция ТП-153. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172121060 | 2005 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-153 | 0.02 | 2016-12-17 | - | нд | 0.16 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.48 | Реконструкция ТП-906. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121061 | 2008 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-906 | 0.096 | 2016-12-17 | - | нд | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.49 | Реконструкция ТП-182. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172121062 | 2013 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-182 | 0.047 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.50 | Реконструкция ТП-194. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172121063 | 2013 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ТП-194 | 0.037 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | - | - | 10 | 10 | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.51 | Реконструкция ТП-36 | G_172121064 | 1983 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-36 | 0.147 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.52 | Реконструкция ТП-46 | G_172121065 | 1986 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-46 | 0.064 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.1.1.53 | Реконструкция ТП-97 | G_172121066 | 1996 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-97 | 0.05 | 2016-12-17 | - | нд | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2.1 | Модернизация РП-2 | G_172118067 | 1997 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | РП-2 | - | - | - | нд | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и вводимых нагрузок, техническое перевооружение устаревшего оборудования. | - | -
1.2.1.2.1 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-119 | G_172119068 | 1992 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-119 | 0.284 | 2016-12-17 | - | нд | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и вводимых нагрузок, техническое перевооружение устаревшего оборудования. | - | -
1.2.1.2.1 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-71 | G_172119069 | 1986 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-71 | 0.304 | 2016-12-17 | - | нд | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и вводимых нагрузок, техническое перевооружение устаревшего оборудования. | - | -
1.2.1.2.1 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-40 | G_172120070 | 1963 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-40 | 0.087 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и вводимых нагрузок, техническое перевооружение устаревшего оборудования. | - | -
1.2.1.2.1 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-81 | G_172120071 | 1991 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-81 | 0.164 | 2016-12-17 | - | нд | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и вводимых нагрузок, техническое перевооружение устаревшего оборудования. | - | -
1.2.1.2.1 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-52 | G_172121072 | 1983 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-52 | 0.052 | 2016-12-17 | - | нд | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и вводимых нагрузок, техническое перевооружение устаревшего оборудования. | - | -
1.2.1.2.1 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-63 | G_172121073 | 1967 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ТП-63 | 0.033 | 2016-12-17 | - | нд | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - | - | 10 | 10 | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и вводимых нагрузок, техническое перевооружение устаревшего оборудования. | - | -
… | …
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 | G_172117074 | 1985 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101 | G_172117075 | 1997 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до ТП-81 | G_172117076 | 2001 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до ТП-81 | G_172117077 | 2013 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.200 | G_172118078 | 1997 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1022 | G_172118079 | 2000 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.1022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.7 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.101 от РП-1 до ТП-1 | G_172118080 | 1968 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.8 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.214 от ТП-52 до ТП-56 | G_172118081 | 2016 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.9 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-59 до ТП-56 | G_172118082 | 2016 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.10 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-59 до ТП-57 | G_172118083 | 1985 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.102 | H_172118084 | 1985 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.12 | Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ ф.236 до ТП-0480 | H_172118085 | 2013 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СП с ВЛ-10кВ ф.102 | H_172118086 | 1985 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.14 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1031 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ | G_172118087 | 1968 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.1031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.15 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1034 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ | G_172118088 | 1968 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.1034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.16 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ВЛ-10кВ до ТП-59 | H_172118089 | 1985 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.17 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-59 | H_172118090 | 1976 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.7 | G_172119091 | 1969 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.15 | G_172119092 | 1978 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.20 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.211 от ВЛ-10кВ до РП-3 | G_172119093 | 1997 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.21 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.9 от ВЛ-10кВ до РП-3 | G_172119094 | 1997 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.22 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.302 от РП-3 до ВЛ-10кВ | G_172119095 | 1978 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.23 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.314 от РП-3 до ВЛ-10кВ | G_172119096 | 1978 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.24 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.105 от РП-1 до ВЛ-10кВ | G_172119097 | 1985 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.25 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.200 от ТП-89 до ТП-57 | G_172119098 | 1997 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.26 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-83 до ТП-65 | G_172119099 | 1985 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.202 от ТП-60 | G_172120100 | 1985 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.216 | G_172120101 | 1986 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.29 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1032 от ТП-5 до ВЛ-10кВ | G_172120102 | 1997 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.1032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.30 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.215 от ТП-31 до ТП-30 | G_172120103 | 1978 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.31 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1015 от ТП-31 до ТП-30 | G_172120104 | 1978 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.32 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.118 от ТП-4 до ТП-3 | G_172120105 | 1978 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.403 | G_172121106 | 2000 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | ВЛ-10кВ ф.403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.34 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1014 от П/С"Дубки" до котельной | G_172121107 | 1968 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.1014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.1.35 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1029 от П/С"Дубки" до котельной | G_172121108 | 1968 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | КЛ-10кВ ф.1029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
… | …
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.2.1 | Замена неизолированного провода на СИП | G_172117109 | 1997 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ВЛ-0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
1.2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ по ул.Коммунистическая | H_172118110 | 1997 | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | ВЛ-0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | -
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-28) | G_172117111 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-35) | G_172117112 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-45) | G_172117113 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.4 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-36) | G_172118114 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.5 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-25) | G_172118115 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.6 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-32) | G_172118116 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.7 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-39) | G_172118117 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.9 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-29) | G_172119119 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.10 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-23) | G_172119120 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.11 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-113) | G_172119121 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.12 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-49) | G_172119122 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.13 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-60) | G_172119123 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.14 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-40) | G_172120124 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.15 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-15) | G_172120125 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.16 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-42) | G_172120126 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.17 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-46) | G_172120127 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.18 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-54) | G_172120128 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.19 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-33) | G_172121129 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.20 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-92) | G_172121130 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.21 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-59) | G_172121131 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.2.3.1.22 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-68) | G_172121132 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | + | + | АСКУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4.1 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация) | G_172117133 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Повышение надежности электроснабжения существующих и планируемых бытовых нагрузок | - | -
1.4.2 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) | G_172117134 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Повышение надежности электроснабжения существующих и планируемых бытовых нагрузок | - | -
1.4.3 | Строительство реклоузера ф.236 | G_172117135 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Объединение видов противоаварийной защиты и автоматики | - | -
1.4.4 | Строительство ВЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) | H_172118136 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Повышение надежности электроснабжения существующих и планируемых бытовых нагрузок | - | -
1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) | H_172118137 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Повышение надежности электроснабжения существующих и планируемых бытовых нагрузок | - | -
1.4.6 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-47 (Оптимизация) | G_172118138 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | - | - | -
1.4.7 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-62 (Оптимизация) | G_172118139 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | - | - | -
1.4.8 | Строительство реклоузера ф.1024/ф.1033 | G_172118140 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | - | - | -
1.4.9 | Строительство реклоузера ф.1031/ф.1034 | G_172118141 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | - | - | -
1.4.10 | Строительство реклоузера ф.202/ф.214 | G_172118142 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Объединение видов противоаварийной защиты и автоматики | - | -
1.4.11 | ИКЗ | G_172121143 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 |  | - | -
1.4.12 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (Оптимизация) | G_172119144 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Повышение надежности электроснабжения существующих и планируемых бытовых нагрузок | - | -
1.4.13 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-32 (Оптимизация) | G_172119145 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Повышение надежности электроснабжения существующих и планируемых бытовых нагрузок | - | -
1.4.14 | Строительство реклоузера ф.102-ф.215 | G_172119146 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Объединение видов противоаварийной защиты и автоматики | - | -
1.4.15 | Строительство реклоузера ф.202 | G_172119147 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Объединение видов противоаварийной защиты и автоматики | - | -
1.4.16 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-10 (Оптимизация) | G_172120148 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Повышение надежности электроснабжения существующих и планируемых бытовых нагрузок | - | -
1.4.17 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-28 (Оптимизация) | G_172120149 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Повышение надежности электроснабжения существующих и планируемых бытовых нагрузок | - | -
1.4.18 | Строительство реклоузера ф.215 | G_172120150 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Объединение видов противоаварийной защиты и автоматики | - | -
1.4.19 | Строительство реклоузера ф.102 | G_172120151 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Объединение видов противоаварийной защиты и автоматики | - | -
1.4.20 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-134 (Оптимизация) | G_172121152 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Повышение надежности электроснабжения существующих и планируемых бытовых нагрузок | - | -
1.4.21 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-160 (Оптимизация) | G_172121153 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Повышение надежности электроснабжения существующих и планируемых бытовых нагрузок | - | -
1.4.22 | Строительство реклоузера ф.418 | G_172121154 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Объединение видов противоаварийной защиты и автоматики | - | -
1.4.23 | Строительство реклоузера ф.31 | G_172121155 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | Объединение видов противоаварийной защиты и автоматики | - | -
… | …
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1 | Строительство волоконно-оптической линии связи | G_172121156 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Объединение видов противоаварийной защиты и автоматики | - | -
1.6.2 | Оборудование системы телеизмерений | G_172121157 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. | - | -
1.6.3 | Приобретение ПО | G_172121158 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.4 | Приобретение основных средств (Оборудование, приборы, инструмент …) | G_172121159 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.5 | Трактор ХТЗ-17221-21-30 | G_172117160 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.6 | Шевроле Нива | G_172117161 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.7 | ГАЗ 27057 | G_172117162 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.8 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Грунторез) | G_172117163 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.9 | Автовышка | G_172118164 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.10 | УАЗ (2 шт) | G_172118165 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.11 | ГАЗ 27057 | G_172118166 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.12 | Приобретение трактора JCB 4CX | H_172118167 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.13 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Мульчер) | G_172118168 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.14 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Гидробур) | H_172118169 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.15 | Автокран | G_172119170 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.16 | Приобретение навесное оборудование для трактора JCB 3CX-4CX (Гидромолот) | G_172119171 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.17 | Автовышка | G_172120172 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.18 | Газель-Next | G_172120173 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.19 | Трубогиб ТГ-3 ЭП | G_172120174 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.20 | Таль CD 1г/п 5т в/п 6м | G_172120175 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.21 | Камаз-манипулятор | G_172121176 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
1.6.22 | Вилочный автопогрузчик CPCD 45 | G_172121177 | - | нд | нд | нд | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения | - | -
… | …