## 1-2018
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год 2018
Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минпрома РБ №247-О от 31.10.2016 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | МВА |  | км |  | … |  | МВА |  | км |  | шт. |  | МВА |  | км |  | шт. |  | МВА |  | км |  | … |  | МВА |  | км |  | … |  | МВА |  | км |  | … |  | МВА |  | км |  | шт.
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0.32 | 0.4 | 20.635 | 1.43 | нд | нд | 1.103 | 0.56 | 0 | 1.72 | 598 | 598 | 1.22 | 0.65 | 5.07 | 12.146 | 3.5 | 1 | 0.56 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | 2
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0.32 | 0.4 | 20.635 | 1.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.103 | 0.56 | 0 | 1.72 | 598 | 598 | 1.22 | 0.65 | 5.07 | 8.112 | 0.5 | 0 | 0.36 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.034 | 3 | 1 | 0.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | 2
1 | ООО "Электрические сети"
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0.32 | 0.4 | 20.635 | 1.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0.32 | 0.4 | 20.635 | 1.43
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0.32 | 0 | 20.635 | 0
1.1.1.1.1 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. ВЛ-0,4кВ | G_172118002 |  |  | 20.23 | 0
1.1.1.1.2 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. ТП | G_172118003 | 0.32 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. КЛ-10кВ | G_172118004 |  |  | 0.065 | 0
1.1.1.1.4 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. КЛ-0,4кВ | G_172118005 |  |  | 0.34 | 0
… | …
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0.4 | 0 | 1.43
1.1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ф.403 от ВЛ-10кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л | H_172118007 |  |  | 0 | 0.05
1.1.1.2.2 | Строительство КТП-400/10/0,4 для ж/д по ул.Балезина, 24-л | H_172118008 | 0 | 0.4
1.1.1.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/2 | H_172118009 |  |  | 0 | 0.443
1.1.1.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/3 | H_172118010 |  |  | 0 | 0.404
1.1.1.2.5 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/5 | H_172118011 |  |  | 0 | 0.395
1.1.1.2.6 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/1 | H_172118012 |  |  | 0 | 0.073
1.1.1.2.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/2 | H_172118013 |  |  | 0 | 0.065
… | …
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
… | …
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
… | …
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.103 | 0.56 | 0 | 1.72 | 598 | 598 | 1.22 | 0.65 | 5.07 | 8.112 | 0.5 | 0 | 0.36 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | [7 empty] | 1.103 | 0.56 |  |  |  |  | 1.22 | 0.65 |  |  | 0.5 | 0 | 0.36 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | [7 empty] | 1.103 | 0.56 |  |  |  |  | 1.22 | 0.65 |  |  |  |  | 0.36 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-6. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4 | G_172118020 | [6 empty] | 0.16 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-11. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 63/10/0,5 | G_172118021 | [6 empty] | 0.063 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-55. Замена трансформатора ТМ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 | G_172118022 | [6 empty] | 0.4 | 0.4
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-57. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118023 | [6 empty] | 0.16 | 0.16
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-23. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 100/10/0,4 | G_172118024 | [18 empty] | 0.1 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-116. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118025 | [6 empty] | 0.16 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-139. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4 | G_172118026 | [6 empty] | 0.16 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-45. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 100/10/0,5 | G_172118027 | [18 empty] | 0.1 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-161. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118028 | [18 empty] | 0.16 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-59 | G_172118029 | [12 empty] | 0.4 | 0.4
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-60 | G_172118030 | [12 empty] | 0.25 | 0.25
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-01049 | G_172118031 | [12 empty] | 0.16 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-49 | G_172118032 | [12 empty] | 0.25 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-15 | G_172118033 | [12 empty] | 0.16 | 0
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | [17 empty] | 0.5 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация РП-2 | G_172118067 | [16 empty] | 0.5 | 0
… | …
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [9 empty] | 0 | 1.72 |  |  |  |  | 5.07 | 8.112
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [15 empty] | 5.07 | 8.112
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.200 | G_172118078 | [14 empty] | 1.87 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1022 | G_172118079 | [14 empty] | 1.51 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.101 от РП-1 до ТП-1 | G_172118080 | [14 empty] | 0.42 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.214 от ТП-52 до ТП-56 | G_172118081 | [14 empty] | 0.36 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-59 до ТП-56 | G_172118082 | [14 empty] | 0.28 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-59 до ТП-57 | G_172118083 | [14 empty] | 0.5 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.102 | H_172118084 | [14 empty] | 0 | 4.55
1.2.2.1.8 | Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ ф.236 до ТП-0480 | H_172118085 | [14 empty] | 0 | 0.89
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СП с ВЛ-10кВ ф.102 | H_172118086 | [14 empty] | 0 | 2.35
1.2.2.1.10 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1031 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ | G_172118087 | [14 empty] | 0.07 | 0.068
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1034 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ | G_172118088 | [14 empty] | 0.06 | 0.069
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ВЛ-10кВ до ТП-59 | H_172118089 | [14 empty] | 0 | 0.078
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-59 | H_172118090 | [14 empty] | 0 | 0.107
… | …
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [9 empty] | 0 | 1.72
1.2.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4кВ по ул.Коммунистическая | H_172118110 | [8 empty] | 0 | 1.72
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [11 empty] | 598 | 598
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | [11 empty] | 598 | 598
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-36) | G_172118114 | [10 empty] | 172 | 172
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-25) | G_172118115 | [10 empty] | 60 | 60
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-32) | G_172118116 | [10 empty] | 221 | 221
1.2.3.1.4 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-39) | G_172118117 | [10 empty] | 145 | 145
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.034 | 3 | 1 | 0.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) | H_172118136 | [14 empty] | 0 | 3.8
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) | H_172118137 | [14 empty] | 0 | 0.234
1.4.3 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-47 (Оптимизация) | G_172118138 | [18 empty] | 0.1 | 0
1.4.4 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-62 (Оптимизация) | G_172118139 | [18 empty] | 0.1 | 0
1.4.5 | Строительство реклоузера ф.1024/ф.1033 | G_172118140 | [16 empty] | 1 | 0
1.4.6 | Строительство реклоузера ф.1031/ф.1034 | G_172118141 | [16 empty] | 1 | 0
1.4.7 | Строительство реклоузера ф.202/ф.214 | G_172118142 | [16 empty] | 1 | 1
1.4.8 | ИКЗ | G_172121143 | [16 empty] | нд | нд
… | …
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | 2
1.6.1 | Строительство волоконно-оптической линии связи | G_172121156 | [33 empty] | 1.59
1.6.2 | Оборудование системы телеизмерений | G_172121157
1.6.3 | Приобретение ПО | G_172121158 | [40 empty] | нд | нд
1.6.4 | Приобретение основных средств (Оборудование, приборы, инструмент …) | G_172121159 | [40 empty] | нд | нд
1.6.5 | Автовышка | G_172118164 | [40 empty] | 1 | 0
1.6.6 | УАЗ (2 шт) | G_172118165 | [40 empty] | 2 | 0
1.6.7 | ГАЗ 27057 | G_172118166 | [40 empty] | 1 | 0
1.6.8 | Приобретение трактора JCB 4CX | H_172118167 | [40 empty] | 0 | 1
1.6.9 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Мульчер) | G_172118168 | [40 empty] | 1 | 0
1.6.10 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Гидробур) | H_172118169 | [40 empty] | 0 | 1
… | …